## 废气排放连续监测小时平均值月报表
废气排放连续监测小时平均值月报表
污染源名称： | 乐亭海畅环保科技有限公司 | [10 empty] | 监控点名称： | 焚烧炉出口
监测时间： | 2019年05月01日 | [10 empty] | 导出时间： | 2019-06-05 09:57:13
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏
01日 | 4.50 | 5.76 | 0.38 | 20.46 | 26.86 | 1.75 | 58.63 | 67.12 | 5.04 | 85642.43 | 10.36 | 64.12 | - | -103.76
02日 | 4.96 | 6.36 | 0.42 | 21.18 | 27.96 | 1.67 | 57.04 | 65.90 | 4.43 | 78510.21 | 10.29 | 63.46 | - | -88.55
03日 | 4.41 | 5.70 | 0.37 | 19.90 | 26.63 | 1.81 | 52.20 | 59.43 | 4.68 | 89104.81 | 10.51 | 64.57 | - | -92.49
04日 | 4.90 | 6.03 | 0.48 | 15.49 | 19.55 | 1.49 | 37.61 | 39.35 | 3.62 | 96242.16 | 9.91 | 66.17 | - | -94.45
05日 | 4.62 | 5.68 | 0.39 | 15.69 | 19.50 | 1.40 | 42.89 | 44.44 | 3.48 | 88357.99 | 9.88 | 66.61 | - | -107.81
06日 | 4.34 | 5.56 | 0.39 | 16.07 | 21.04 | 1.44 | 36.68 | 40.20 | 3.28 | 89708.35 | 10.24 | 65.49 | - | -102.15
07日 | 3.77 | 4.95 | 0.34 | 16.85 | 22.42 | 1.57 | 38.39 | 42.42 | 3.59 | 93557.04 | 10.83 | 64.95 | - | -130.94
08日 | 3.06 | 4.08 | 0.26 | 16.41 | 22.03 | 1.47 | 37.51 | 42.69 | 3.41 | 91072.59 | 10.93 | 64.99 | - | -134.43
09日 | 3.33 | 4.34 | 0.26 | 16.50 | 21.56 | 1.39 | 35.78 | 40.12 | 3.02 | 84204.69 | 10.60 | 65.63 | - | -114.05
10日 | 2.99 | 3.86 | 0.25 | 15.68 | 20.21 | 1.42 | 42.31 | 48.52 | 3.74 | 87979.07 | 10.75 | 65.67 | - | -135.82
11日 | 2.78 | 3.71 | 0.24 | 16.05 | 21.40 | 1.37 | 49.37 | 58.16 | 4.23 | 85397.73 | 11.03 | 64.63 | - | -115.80
12日 | 2.83 | 3.75 | 0.24 | 17.24 | 22.94 | 1.41 | 48.98 | 56.89 | 3.98 | 81355.38 | 10.90 | 64.37 | - | -111.74
13日 | 3.58 | 4.99 | 0.31 | 16.87 | 24.01 | 1.49 | 54.33 | 65.77 | 4.68 | 85857.00 | 11.12 | 62.76 | - | -144.02
14日 | 3.87 | 5.24 | 0.31 | 16.30 | 22.55 | 1.36 | 50.86 | 59.90 | 4.18 | 82130.40 | 11.09 | 63.36 | - | -148.87
15日 | 3.62 | 4.84 | 0.27 | 17.14 | 23.38 | 1.43 | 48.81 | 57.59 | 4.03 | 82494.52 | 10.87 | 63.74 | - | -146.14
16日 | 4.11 | 5.44 | 0.36 | 15.75 | 21.56 | 1.31 | 60.18 | 73.14 | 5.09 | 82424.27 | 10.62 | 63.79 | - | -117.85
17日 | 4.67 | 6.06 | 0.46 | 20.69 | 26.33 | 1.92 | 66.76 | 79.29 | 6.21 | 92973.01 | 10.75 | 64.41 | - | -108.76
18日 | 4.09 | 4.96 | 0.37 | 68.57 | 80.06 | 6.33 | 57.79 | 64.92 | 5.22 | 90204.60 | 10.09 | 66.04 | - | -124.05
19日 | 2.88 | 3.47 | 0.24 | 23.25 | 27.58 | 1.86 | 27.66 | 28.86 | 2.22 | 79958.57 | 9.56 | 65.08 | - | -140.71
20日 | 3.25 | 3.98 | 0.25 | 27.26 | 32.72 | 2.38 | 26.95 | 29.42 | 2.47 | 90071.77 | 10.09 | 63.16 | - | -127.33
21日 | 3.01 | 3.37 | 0.25 | 59.63 | 62.96 | 5.68 | 24.98 | 27.39 | 2.38 | 95657.47 | 9.22 | 66.54 | - | -113.04
22日 | 2.89 | 3.15 | 0.24 | 31.37 | 34.76 | 2.50 | 34.16 | 36.56 | 2.59 | 76692.27 | 8.90 | 65.86 | - | -95.80
23日 | 2.79 | 3.47 | 0.23 | 36.01 | 43.39 | 2.47 | 29.07 | 36.40 | 2.24 | 74164.85 | 9.64 | 65.50 | - | -122.75
24日 | 2.60 | 3.14 | 0.24 | 18.81 | 22.83 | 1.49 | 30.26 | 35.69 | 2.38 | 77617.49 | 9.73 | 65.66 | - | -126.54
25日 | 2.57 | 3.03 | 0.24 | 16.10 | 19.17 | 1.16 | 28.43 | 31.43 | 2.03 | 71883.76 | 9.69 | 64.83 | - | -136.47
26日 | 3.11 | 3.42 | 0.23 | 16.93 | 19.06 | 1.10 | 31.43 | 29.65 | 2.00 | 64858.60 | 8.87 | 65.25 | - | -102.68
27日 | 3.51 | 3.96 | 0.24 | 19.57 | 22.78 | 1.31 | 28.37 | 28.16 | 1.90 | 67548.24 | 8.97 | 64.50 | - | -86.99
28日 | 3.17 | 3.52 | 0.20 | 19.70 | 21.85 | 1.12 | 25.12 | 25.89 | 1.48 | 58049.78 | 8.70 | 64.98 | - | -126.59
29日 | 3.65 | 4.08 | 0.23 | 20.28 | 22.66 | 1.28 | 36.07 | 34.55 | 2.34 | 64384.82 | 8.89 | 65.47 | - | -122.21
30日 | 4.23 | 4.97 | 0.20 | 18.62 | 22.13 | 0.93 | 29.87 | 29.86 | 1.53 | 51002.53 | 9.15 | 63.42 | - | -133.31
31日 | 4.46 | 4.92 | 0.23 | 20.75 | 23.82 | 1.10 | 38.59 | 36.92 | 1.90 | 50960.83 | 8.97 | 64.33 | - | -112.86
最小值 | 2.57 | 3.03 | 0.20 | 15.49 | 19.06 | 0.93 | 24.98 | 25.89 | 1.48 | 50960.83 | 8.70 | 62.76 | - | -148.87
最大值 | 4.96 | 6.36 | 0.48 | 68.57 | 80.06 | 6.33 | 66.76 | 79.29 | 6.21 | 96242.16 | 11.12 | 66.61 | - | -86.99
平均值 | 3.63 | 4.51 | 0.29 | 22.29 | 27.28 | 1.82 | 40.87 | 45.70 | 3.33 | 80324.75 | 10.04 | 64.82 | - | -118.35
排放总量 | - | - | 9.12 | - | - | 56.41 | - | - | 103.37 | 2490067.23 | - | - | - | -