## 废气排放连续监测小时平均值月报表
废气排放连续监测小时平均值月报表
污染源名称： | 乐亭海畅环保科技有限公司 | [10 empty] | 监控点名称： | 焚烧炉出口
监测时间： | 2019年08月01日 | [10 empty] | 导出时间： | 2019-09-01 08:47:26
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏
01日 | 1.79 | 2.35 | 0.24 | 23.84 | 31.19 | 2.73 | 28.95 | 34.77 | 3.31 | 114148.38 | 11.12 | 68.59 | - | -91.35
02日 | 1.63 | 4.91 | 0.24 | 10.28 | 19.23 | 1.15 | 12.70 | 28.83 | 1.53 | 132180.75 | 17.16 | 54.03 | - | -119.92 | -
03日 | 1.62 | 0.13 | 0.25 | 1.25 | 0.07 | 0.17 | 4.44 | 0.96 | 0.62 | 151141.37 | 20.90 | 38.63 | - | -122.68 | -
04日 | 2.06 | 0.00 | 0.40 | 1.06 | 0.00 | 0.18 | 1.98 | 0.00 | 0.39 | 184967.49 | 21.35 | 39.33 | - | -125.40 | -
05日 | 2.23 | 4.16 | 0.35 | 23.93 | 46.63 | 3.51 | 32.43 | 55.81 | 5.17 | 159139.57 | 14.60 | 51.63 | - | -98.56 | -
06日 | 2.54 | 4.10 | 0.25 | 30.95 | 47.96 | 3.00 | 26.27 | 36.41 | 2.52 | 96369.98 | 12.35 | 62.87 | - | -71.93 | -
07日 | 1.67 | 2.45 | 0.24 | 40.40 | 57.12 | 4.27 | 31.79 | 42.05 | 3.34 | 105050.72 | 11.89 | 65.86 | - | -101.48 | -
08日 | 1.69 | 2.49 | 0.23 | 78.21 | 107.94 | 8.06 | 36.58 | 46.94 | 3.77 | 101674.05 | 11.85 | 67.09 | - | -119.87 | -
09日 | 1.64 | 2.45 | 0.23 | 59.78 | 83.92 | 6.14 | 36.18 | 50.17 | 3.70 | 102227.02 | 12.18 | 67.07 | - | -112.26 | -
10日 | 1.91 | 2.64 | 0.22 | 56.54 | 57.56 | 4.47 | 43.45 | 42.90 | 3.43 | 91638.20 | 10.61 | 65.01 | - | -106.24 | -
11日 | 2.15 | 3.16 | 0.23 | 57.63 | 53.10 | 3.24 | 27.19 | 35.77 | 2.74 | 100662.46 | 11.86 | 64.97 | - | -106.41
12日 | 2.37 | 3.67 | 0.24 | 29.87 | 45.80 | 3.28 | 37.90 | 53.05 | 4.13 | 109516.74 | 12.44 | 64.75 | - | -121.48
13日 | 1.64 | 2.29 | 0.24 | 50.27 | 68.63 | 5.29 | 35.51 | 46.15 | 3.80 | 106078.58 | 11.83 | 66.09 | - | -92.07
14日 | 1.40 | 2.05 | 0.21 | 43.14 | 47.46 | 3.08 | 44.67 | 62.63 | 4.31 | 92288.53 | 11.84 | 65.49 | - | -105.35
15日 | 1.40 | 2.06 | 0.24 | 26.78 | 38.59 | 2.56 | 46.58 | 62.95 | 4.47 | 95939.39 | 12.28 | 65.72 | - | -95.88
16日 | 1.39 | 2.07 | 0.21 | 23.28 | 33.66 | 2.40 | 36.93 | 50.02 | 3.83 | 104031.84 | 12.20 | 65.52 | - | -45.20
17日 | 1.45 | 2.17 | 0.24 | 21.88 | 32.08 | 2.38 | 36.04 | 49.15 | 3.94 | 108177.91 | 12.34 | 65.52 | - | -49.30
18日 | 1.71 | 2.81 | 0.23 | 47.67 | 112.00 | 4.46 | 23.72 | 35.54 | 2.48 | 102324.81 | 12.87 | 65.00 | - | -63.20
19日 | 1.64 | 2.75 | 0.24 | 18.40 | 30.33 | 2.05 | 40.07 | 60.42 | 4.44 | 110827.88 | 13.03 | 63.85 | - | -82.23
20日 | 1.92 | 2.85 | 0.23 | 19.47 | 27.97 | 1.93 | 39.46 | 48.25 | 3.91 | 101234.38 | 11.50 | 65.45 | - | -80.79
21日 | 1.63 | 2.39 | 0.24 | 17.52 | 25.48 | 1.99 | 34.91 | 43.36 | 3.97 | 114244.25 | 11.93 | 65.77 | - | -94.89
22日 | 3.47 | 5.47 | 0.39 | 16.88 | 26.86 | 1.63 | 29.40 | 39.69 | 2.88 | 95063.33 | 12.22 | 64.56 | - | -102.56
23日 | 1.52 | 2.38 | 0.24 | 19.10 | 29.11 | 1.96 | 47.89 | 65.49 | 4.89 | 102850.12 | 12.45 | 64.41 | - | -109.02
24日 | 1.53 | 2.48 | 0.24 | 17.24 | 27.54 | 1.73 | 54.86 | 78.09 | 5.50 | 100137.92 | 12.70 | 63.69 | - | -92.79
25日 | 1.58 | 2.43 | 0.24 | 17.99 | 26.96 | 1.79 | 53.03 | 73.44 | 5.21 | 99257.79 | 12.28 | 65.03 | - | -88.40
26日 | 1.61 | 2.58 | 0.24 | 15.66 | 25.17 | 1.53 | 53.28 | 76.53 | 5.25 | 98800.50 | 12.68 | 63.63 | - | -92.48
27日 | 2.15 | 3.83 | 0.23 | 17.57 | 31.07 | 1.71 | 59.49 | 91.78 | 5.92 | 97382.83 | 13.25 | 63.51 | 6.00 | -34.35
28日 | 2.49 | 4.31 | 0.25 | 18.39 | 30.97 | 1.94 | 56.88 | 84.05 | 5.93 | 103723.95 | 13.45 | 62.68 | 6.00 | -0.00
29日 | 2.78 | 4.46 | 0.21 | 21.62 | 33.04 | 1.71 | 59.03 | 82.89 | 4.65 | 80016.07 | 12.77 | 64.81 | 6.00 | -0.00
30日 | 1.98 | 2.94 | 0.20 | 18.41 | 28.81 | 1.65 | 52.81 | 70.17 | 4.84 | 87909.59 | 13.44 | 62.06 | 6.00 | -0.00
31日 | 2.41 | 3.95 | 0.24 | 18.71 | 30.86 | 1.78 | 65.46 | 90.54 | 6.25 | 95161.39 | 12.36 | 63.91 | 6.00 | -0.00
最小值 | 1.39 | 0.00 | 0.20 | 1.06 | 0.00 | 0.17 | 1.98 | 0.00 | 0.39 | 80016.07 | 10.61 | 38.63 | 6.00 | -125.40
最大值 | 3.47 | 5.47 | 0.40 | 78.21 | 112.00 | 8.06 | 65.46 | 91.78 | 6.25 | 184967.49 | 21.35 | 68.59 | 6.00 | -0.00
平均值 | 1.90 | 2.86 | 0.25 | 27.86 | 40.55 | 2.70 | 38.38 | 52.86 | 3.91 | 107876.38 | 13.09 | 62.47 | 6.00 | -81.49
排放总量 | - | - | 7.68 | - | - | 83.77 | - | - | 121.12 | 3344167.79 | - | - | - | -